Обгрунтування здійснення закупівлі

відкриті торги (з особливостями)

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015-77220000-8 Послуги з просочування деревини (Проведення поверхневого просочування засобами вогнезахисту дерев'яних елементів конструкції даху Броварського ліцею №3, який знаходиться за адресою Київська область Броварський район місто Бровари вулиця Благодатна, 80).

1. Обгрунтування доцільності закупівлі в умовах воєнного стану:

З метою забезпечення пожежної безпеки згідно вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 252/26697 від 05.03.2015, безпечного перебування учнів та працівників на території Броварського ліцею №3 існує необхідність у проведенні поточного ремонту з проведенням поверхневого просочування засобами вогнезахисту дерев’яних елементів конструкцій даху Броварського ліцею №3, виконаної з дотриманням вимог «Правил з вогнезахисту», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.12.2018 № 1064, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 259/33230 від 14.03.2019 (далі Правил).

2. Обгрунтування обсягів закупівлі:

Обсяги визначено відповідно до фактичної площі, на якій необхідно провести роботи з поверхневого просочування засобами вогнезахисту дерев'яних елементів конструкції даху Броварського ліцею №3, згідно проекту (ПРОЕКТ ПРОВЕДЕННЯ  
РОБІТ З ВОГНЕЗАХИСНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЇХ ДЕТАЛЕЙ ДАХУ (ПОКРІВЛІ) ШИФР: СФ-236/ППР.

3. Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Поверхневе просочування проводиться водорозчинною вогнезахисною речовиною, для поверхневої вогнезахисної обробки деревини з дотриманням «Правил з вогнезахисту», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.12.2018 № 1064, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 259/33230 від 14.03.2019 (далі – Правила).

Поверхневе просочування дерев’яних елементів конструкції даху передбачає використання технологічно та економічно ефективної сертифікованої в Україні вогнезахисної речовини, обробка якою з витратою до 250 г/м2 (без урахування технологічних втрат) та кількістю шарів нанесення згідно з ТУ виробника вогнезахисного засобу (далі ВЗ) забезпечить дерев’яним конструкціям 1 групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98, прогнозований строк придатності вогнезахисного покриву не менше 10 років в умовах 1 та 2 класів використання деревини за ДСТУ EN 335-1:2010, температурний діапазон експлуатації покриття не гірше ніж від -50°С до +80°С та відносній вологості повітря не більше 85%, відповідність експлуатаційним вимогам до деревини згідно п. 3.5.10 ГОСТ 30219-95, вогнебіозахист деревини, втонування оброблених ВЗ поверхонь в залежності від кольору доданого виробником  ВЗ пігменту.

Послуги з поверхневого просочування засобами вогнезахисту дерев’яних конструкцій надаються суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію згідно з вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" на підставі проєктної документації, розробленої і затвердженої згідно з чинним законодавством та з урахуванням вимог Регламенту робіт з вогнезахисту (далі Регламент) – документа виробника вогнезахисного засобу (далі ВЗ), у якому визначено технологічні вимоги щодо застосування ВЗ, утримання вогнезахисного покриву (просочування) та затверджено виробником або уповноваженим представником. Склад та зміст Регламенту має відповідати вимогам Правил.

З метою підготовки до вогнезахисту поверхня дерев’яних конструкцій має бути очищена згідно вимог розділу VI Правил. Перед початком надання послуг, Виконавець проводить обстеження об’єкту, розробляє, погоджує із Замовником та затверджує проектну документацію на вогнезахист деревини. Послуги з просочування деревини повинні проводитися з дотриманням вимог охорони праці та правил пожежної безпеки.

Перед застосуванням ВЗ, Регламент якого обмежує вологість деревини, проводять вимірювання з оформленням акта форми Додатку № 1 до Правил.

Просочена деревина має відповідати вимогам: НАПБ А.01.001-2014, 
ДСТУ 4479:2005, ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010.

4. Обгрунтування очікуваної ціни закупівлі:

Очікувана вартість послуги визначена за результатами проведеного моніторингу ринку, на підставі отриманої найменшої комерційної пропозиції.